## Introduktion
Vigtig information inden brug af nøgletalsberegneren • Læs vejledningen, før du går i gang • Overskriv de fire testejendomme i arket - du må ikke blot slette data, da formlerne så også slettes • Husk at dobbelttjekke alle dine indtastninger

## Indtastningsark
Stamoplysninger | [6 empty] | Ejendommens areal | [5 empty] | Anvendelse af ejendommen |  | Forsyning |  |  |  | Renhold
Ejendomsnummer | Navn | Kontrolfelt | Kommunenavn | Ejendomstype | Bemærkninger til ejendomstype | Ejerforhold | Samlet bygningsareal | Samlet kælderareal | Udnyttet tagetageareal | BDA | Opvarmet areal | Rengjort areal | Antal brugere - skole og daginstitution | Antal ansatte - adminstration | Netto elforbrug - kWh | Brutto elforbrug - kWh | Vandforbrug - m³ | Varmeforbrug - kWh | Rengøringsregnskab 2013
1234 | Spilloppen | Alle celler udfyldt | Test kommune | Daginstitution | Ingen bemærkninger | Ejet | 674 | 122 | 93 | 889 | 889 | 732 | 78 | 0 | 28904 | 29012 | 1123 | 91000 | 259745
12315 | Sønderomme Skole | Alle celler udfyldt | Test kommune | Skole/SFO | Med svømmehal | Ejet | 4183 | 921 | 631 | 5735 | 5724 | 5023 | 208 | 0 | 72539 | 74539 | 1121 | 351000 | 581066
79123 | Rådhuset | Alle celler udfyldt | Test kommune | Administration | Ingen bemærkninger | Lejet | 15688 | 3121 | 0 | 18809 | 14423 | 14223 | 0 | 717 | 1008669 | 1918632 | 12311 | 1062000 | 1235286
12315 | Sønderomme Skole | Alle celler udfyldt | Test kommune | Skole/SFO | Ingen bemærkninger | Ejet | 4183 | 213 | 631 | 5027 | 5006 | 5023 | 208 | 0 | 72539 | 74539 | 499 | 351000 | 1235286

## Oversigtsvariable (hidden)
Bygningstype | Kommunenavn
Skole/SFO | Test kommune
Daginstitution | Albertslund
Administration | Allerød
Assens
Bemærkninger til bygningstype | Ballerup
Med svømmehal | Billund
Ingen bemærkninger | Bornholm
Brøndby
Brønderslev
Ejerforhold | Dragør
Ejet | Egedal
Lejet | Esbjerg
Fanø
Favrskov
Regøring udført af ekstern leverandør | Faxe
Ja | Fredensborg
Nej | Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Frederikssund
Furesø
Faaborg-Midtfyn
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Gribskov
Guldborgsund
Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Helsingør
Herlev
Herning
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Holstebro
Horsens
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ikast-Brande
Ishøj
Jammerbugt
Kalundborg
Kerteminde
Kolding
København
Køge
Langeland
Lejre
Lemvig
Lolland
Lyngby-Taarbæk
Læsø
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Norddjurs
Nordfyns
Nyborg
Næstved
Odder
Odense
Odsherred
Randers
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Rødovre
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Struer
Svendborg
Syddjurs
Sønderborg
Thisted
Tønder
Tårnby
Vallensbæk
Varde
Vejen
Vejle
Vesthimmerlands
Viborg
Vordingborg
Ærø
Aabenraa
Aalborg
Aarhus

## Nøgletalsberegner - Pivot (hidden)
Forsyning
Vand (m³)
Ejerforhold | (Flere elementer)
Rækkenavne | Sum af Vandforbrug - m³ | Sum af BDA | m³ pr. m²
Administration | 12311 | 18809 | 0.65453
Daginstitution | 1123 | 889 | 1.2632
Skole/SFO | 1620 | 10762 | 0.15053
Hovedtotal | 15054 | 30460
El - Netto (kWh)
Ejerforhold | (Flere elementer)
Rækkenavne | Sum af Netto elforbrug - kWh | Sum af BDA | kWh pr. m²
Administration | 1008669 | 18809 | 53.6269
Daginstitution | 28904 | 889 | 32.5129
Skole/SFO | 145078 | 10762 | 13.4806
Hovedtotal | 1182651 | 30460
El - Brutto (kWh)
Ejerforhold | (Flere elementer)
Rækkenavne | Sum af Brutto elforbrug - kWh | Sum af BDA | kWh pr. m²
Administration | 1918632 | 18809 | 102.0061
Daginstitution | 29012 | 889 | 32.6344
Skole/SFO | 149078 | 10762 | 13.8523
Hovedtotal | 2096722 | 30460
Varme (kWh)
Ejerforhold | (Flere elementer)
Rækkenavne | Sum af Varmeforbrug - kWh | Sum af Opvarmet areal | kWh pr. m²
Administration | 1062000 | 14423 | 73.6324
Daginstitution | 91000 | 889 | 102.3622
Skole/SFO | 702000 | 10730 | 65.424
Hovedtotal | 1855000 | 26042
Renhold
Kr. pr. rengjort m²
Ejerforhold | (Flere elementer)
Rækkenavne | Sum af Rengøringsregnskab 2013 | Sum af Rengjort areal | kr. pr. m²
Administration | 1235286 | 14223 | 86.8513
Daginstitution | 259745 | 732 | 354.8429
Skole/SFO | 1816352 | 10046 | 180.8035
Hovedtotal | 3311383 | 25001
Arealudnyttelse
m² pr. ansat
Ejerforhold | (Flere elementer)
Rækkenavne | Sum af BDA | Sum af Antal ansatte - adminstration | m² pr. ansat
Administration | 18809 | 717 | 26.2329
Hovedtotal | 18809 | 717
m² pr. bruger
Ejerforhold | (Flere elementer)
Rækkenavne | Sum af BDA | Sum af Antal brugere - skole og daginstitution | m² pr. bruger
Daginstitution | 889 | 78 | 11.3974
Skole/SFO | 10762 | 416 | 25.8702
Hovedtotal | 11651 | 494

## Forsyning (Nøgletal)
FORSYNING |  | Nøgletal udarbejdet på baggrund af data fra 2013
Vand: m³ pr. m²
Ejendomstype | Egen kommune | Ejendomstype | Esbjerg | Fredensborg | Frederikshavn | Hvidovre | Morsø | Odense | Rudersdal | Silkeborg | I alt
Administration | 0.65453 | Administration | 0.16 | 0.23 | 0.1 | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.16 | 0.17
Daginstitution | 1.2632 | Daginstitution | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.7 | 0.43 | 0.68 | 0.5 | 0.49
Skole/SFO | 0.15053 | Skole/SFO | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15
Varme: kWh pr. m²
Ejendomstype | Egen kommune | Ejendomstype | Esbjerg | Fredensborg | Frederikshavn | Hvidovre | Morsø | Odense | Rudersdal | Silkeborg | I alt
Administration | 73.6324 | Administration | 82 | 63 | 101 | 93 | 85 | 84 | 89 | 65 | 83
Daginstitution | 102.3622 | Daginstitution | 87 | 114 | 140 | 113 | 243 | 127 | 117 | 99 | 116
Skole/SFO | 65.424 | Skole/SFO | 81 | 94 | 89 | 94 | 69 | 98 | 89 | 91 | 91
El: kWh pr. m² - Netto
Ejendomstype | Egen kommune | Ejendomstype | Esbjerg | Fredensborg | Frederikshavn | Hvidovre | Morsø | Odense | Rudersdal | Silkeborg | I alt
Administration | 53.6269 | Administration | 51 | 73 | 29 | 57 | 18 | 31 | 50 | 54 | 42
Daginstitution | 32.5129 | Daginstitution | 28 | 29 | 34 | 30 | 28 | 28 | 28 | 31 | 29
Skole/SFO | 13.4806 | Skole/SFO | 18 | 25 | 14 | 18 | 11 | 21 | 22 | 20 | 19
El: kWh pr. m² - Brutto
Ejendomstype | Egen kommune | Ejendomstype | Esbjerg | Fredensborg | Frederikshavn | Hvidovre | Morsø | Odense | Rudersdal | Silkeborg | I alt
Administration | 102.0061 | Administration | 51 | 73 | 30 | 57 | 44 | 31 | 50 | 54 | 43
Daginstitution | 32.6344 | Daginstitution | 28 | 29 | 35 | 30 | 31 | 28 | 28 | 31 | 29
Skole/SFO | 13.8523 | Skole/SFO | 18 | 25 | 16 | 18 | 15 | 21 | 22 | 20 | 20

## Renhold (Nøgletal)
RENHOLD |  | Nøgletal udarbejdet på baggrund af data fra 2013
Renhold: Kr. pr. m²
Ejendomstype | Egen kommune | Ejendomstype | Esbjerg | Fredensborg | Frederikshavn | Hvidovre | Morsø | Odense | Rudersdal | Silkeborg | I alt
Administration | 86.8513 | Administration | 137 | 82 | 212 | 193 | 187 | 143 | 150 | 90 | 146
Daginstitution | 354.8429 | Daginstitution | 423 | 202 | 500 | 333 | 429 | 232 | 282 | 365 | 329
Skole/SFO | 180.8035 | Skole/SFO | 174 | 114 | 124 | 184 | 231 | 162 | 120 | 157 | 154

## Arealudnyttelse (Nøgletal)
AREALUDNYTTELSE |  | Nøgletal udarbejdet på baggrund af data fra 2013
Antal m² pr. ansat
Ejendomstype | Egen kommune | Ejendomstype | Esbjerg | Fredensborg | Frederikshavn | Hvidovre | Morsø | Odense | Rudersdal | Silkeborg | I alt
Administration | 26.2329 | Administration | 28.2 | 39.7 | 41.8 | 29.8 | 25.4 | 25.2 | 39.1 | 25.3 | 29.5
Antal m² pr. bruger
Ejendomstype | Egen kommune | Ejendomstype | Esbjerg | Fredensborg | Frederikshavn | Hvidovre | Morsø | Odense | Rudersdal | Silkeborg | I alt
Daginstitution | 11.3974 | Daginstitution | 11.4 | 8.7 | 13.6 | 12.9 | 11.1 | 11 | 12.3 | 12.5 | 11.4
Skole/SFO | 25.8702 | Skole/SFO | 21.7 | 17.8 | 23.7 | 17.1 | 15.3 | 20.4 | 19.6 | 20.2 | 20.1